Приложение № 1 	Appendix № 1

Certificate of quality / Сертификат качества

SPECIFICATION MAZUT M-100/10585/75

| COMPONENT | RESULT |
| --- | --- |
| 1. зольность,не более % | 0,14 |
| 2.Массовая доля серы,не более % - низкий - сера - остаточная -нефть нефть | 0,5 |
| 3. Температура вспышки , не меньше | закрытом тигле |
| В открытом тигле ºC | 110 минимальный |
| 4.Температура затвердевания, не выше ºC | 25 |
| 5. Вязкость кинематическая при 50ºC | 118 maксимальный |
| 6. водосодержание | 0.5% |
| 7. Механические примеси | Ниже чем 0.1% |
| 8. Кислотность Ниже,чем | 5 mg KOH/ 100ml |
| 9. щелочность | Nil |
| 10. Валовой теплотворность ккал / кг / кДж / кг | минимальный9200/41300 |
| 11. Плотность при 15,0 град . C кг / л | 0.890-0.9200 |
| 12. Содержание сероводорода (H2S) POM | 0.5 maксимальный |
| 13. Углерод остатков | Ниже чем 7% |
| 14. Ванадий (V ) м.д. | 30 maксимальный |
| 15. Алюминий ( Al ) м.д. | 5 |
| 16. Силикон (Si ) м.д. | 12 |
| 17. Никель (Ni ) м.д. | 49 |
| 18. Асфальтены м / м | 3.6% |
| 19. Destilation @ 4 мм рт.ст. |  |
| Извлеченные до 760 мм рт.ст. |  |
| Начальная температура град Point. C | 216 |
| 5 % восстановленного град . C | 259 |
| 10 % восстановленного град . C | 310 |
| 20% восстановленного град . C | 358 |
| 30% восстановленного град . C | 445 |
| 40% восстановленного град . C | 502 |
| 50% восстановленного град . C | 534 |
| 60% восстановленного град . C | 538 |
| 75% восстановленного град . C | 545 |
| 80% восстановленного град . C | - |
| 90% восстановленного град . C | - |
| Конечная температура град точки. C | 550 |
| Процент Восстановленные т. | 78% |
| Остаток Vol | 22% |
| Общий азот м / м | 0.192% |
| 20. Натрий (Na ) м.д. | 15 |
| Цвет | Pantone 497 |
| Цетановое | <= 1.6 |