## List1
Качество / Quality | Единица/ Unit | Лимиты
Октановый номер моторным методом |  | мин. 89,0
Octane rating / RON MON
Содержание диенов (включительно 1,3 бутадиен) | % (мол) | макс. 0,5
Dienes content (incl. 1,3-butadiene)
Сероводород |  | отсутствует
H2S
Содержание общей серы (после одорации) | мг/кг | макс. 50
Total Sulphur
Коррозия на медной бляшке (1 ч/40°C) | ст.коррозии | класс 1
Corrosive compounds - copper strip test
Остаток после испарения | мг/кг | макс. 60
Rest of evaporation
Давление паров манометрическое при 40 °C | кПа | макс.1550
Vapor Pressure at 40 °C
Давление паров манометрическое при 0 °C | кПа | мин. 150
Vapor Pressure at 0 °C
Содержание воды |  | удовлетворяет
Water content
Запах |  | характеристический
Odor
Содержание пропана | % | min 45%
Content of Propane(C3)
Содержание бутана | % | max 55%
Content of Butane(C4)
Содержание метана, этана и этилена | % | max 2,50 %
Content of Methane(C1) and Ethane(C2)